## Bibliotek
Kategori | Materiale | Konstruktion | Produktnavn | Producent | Indikator | Opnået kriterie | Dokumenter | Kommentar | Link | Udarbejdet/ revisionsdato | Udløber
LIM
| Parket lim | Dæk | Junkers parket lim | Juncker | 8 | 4 | Sikkerhedsdatalad EMICODE | Har Emicode certifikat | Sikkerhedsdatablad - Junckers-Parket-Lim | 2019-10-11
[9 empty] | EMICODE - Junckers Parquet Glue EC1-PLUS | 17-070-2020 | 2025-07-17
| Parket lim | Dæk | MS30 PLUS | Soudal | 8 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EMICODE | Har Emicode certifikat | Sikkerhedsdatablad - MS-30 Plus_lim | 2018-08-20
[9 empty] | Teknisk datablad - MS 30 P | 26-10-2010
[9 empty] | EMICODE - MS-30 Plus - EC1R English | 2018-01-29 | 2023-01-29
| Flydende fugtspærre | Dæk | Junckers flydende fugtspærre | Juncker | 2 | 4 | Sikkerheddatablad EMICODE | VOC: 0,0%, har emicode | Sikkerhedsdatablad - Flydende-FugtSpærre_Junckers | 2020-11-10
[9 empty] | EMICODE - Junckers Flydende Fugtspærre | 2021-03-04 | 2026-03-04
| Rørlim | Samlinger | PVC Rørlim 309 | DANA Lim A/S | - | - | - | PVC Lim er ikke omfattet af ENV1.2
| Lim | Væg, loft, gulv | Montage Ekstra 292 | DANA Lim A/S | 8 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad Certifikat | Opfylder emission class M1 | Sikkerhedsdatablad - Montage ekstra | 2017-09-15
[9 empty] | Teknisk datablad - Montage ekstra | 2018-04-11
[9 empty] | Certifikat - Montage ekstra _ M1 |  | 2022-03-19
| Lim til vinyl og linoleum | Lim | Uzin LE 42 | UZIN | 8 | 1 | Sikkerhedsdatablad - LE42DK_SDS - lim gulve Teknisk datablad - UZIN_LE_42 - Lim gulve | Ingen miljømærke | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Lim\UZIN LE 42\Sikkerhedsdatablad - LE42DK_SDS - lim gulve.pdf
\\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Lim\UZIN LE 42\Teknisk datablad - UZIN_LE_42 - Lim gulve.pdf
| Betonlim | Beton | Bauroc porebetonlim | Bauroc | 11 | 4 | DOP - BAUROC-POREBETON-LIM-DoP-DAN-2017 Sikkerhedsdatablad - Bauroc Porebeton LIM
| Lim | Gulvskinner | Fix ALL Turbo | Soudal | 11 | 4 | DGNB-erklæring - Soudal Fix All Turbo Sikkerhedsdatablad - Soudal Fix All Turbo Teknisk datablad - Soudal Fix All Turbo
| Montagelim | Gulvlim | DanaLim 299 | DANA Lim A/S | 11 | 4 | Sikkerhedsdatablad - Dana Lim Montagelim 299 Emicode - Dana lim 299
| Fliselim | Gulvfliser i indgangspartier | Fliselim Profix Lim | Alfix A/S | 11 | 4 | Sikkerhedsdatablad - profix fliselim EMICODE - Profix Fliselim |  | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Lim\Alfix Fliselim Profix lim\Sikkerhedsdatablad - profix fliselim.pdf
\\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Lim\Alfix Fliselim Profix lim\EMICODE - Profix Fliselim.pdf
| Montagelim |  | Turbo tack 291 | DANA Lim A/S | 11 | 4 | M1 Giscode RS10 | DGNB_Indikator_11_ENV 1-2_Leverandørerklæring_Danalim_SMP Montagelim_05.07.2021U
| Montagelim |  | Cool tack 286 | DANA Lim A/S | 11 | 4 | M1 Giscode RS10 | DGNB_Indikator_11_ENV 1-2_Leverandørerklæring_Danalim_SMP Montagelim_05.07.2021U
| Montagelim |  | Industri Sealer 555 | DANA Lim A/S | 11 | 2 | Giscode RS10 | DGNB_Indikator_11_ENV 1-2_Leverandørerklæring_Danalim_SMP Montagelim_05.07.2021U
| Montagelim |  | Tagstensklæber 525 | DANA Lim A/S | 11 | 4 | M1 Giscode RS10 | DGNB_Indikator_11_ENV 1-2_Leverandørerklæring_Danalim_SMP Montagelim_05.07.2021U
| Vinyllim | Vinyllim | ElastaCol 020 Vinyllim | Alfix | 8 | 4 | Alfix_ElastaCol020 Vinyllim EC1+.pdf dk_pi_0.803_elastacol020_vinyllim dk_sdb_4803_elastacol_020
| Trælim |  | Technomelt 7047 | Henkel | 46 | 4 | TMKS7047_DK_SDS.pdf | Trælim køkkener fra Sønderborg (VOC = 0% jf. vedhæftet)
| Harpikskomponent | Epoxiharpiks | WEVO-SPEZIALHARZ EP 32 S | Wevo | 8 | 2 | SIDA ep32s_dk 09.09.2021 wevo-spezialharz-ep-32-s-mit-wevo-haerter-b-22-ts_18_01_11-klein
| Fikseringslim | til tæppefliser | Uzin U 2500 | Uzin | 8 | 4 | EC1_PLUS_U2500_GB U2500_SDS UZIN_NDB_U_2500_1121 | gulvlægger
| Fikseringslim | til LVT på spartlede undergulve | U 3000 Rollerfix | Uzin | 8 | 4 | U3000_RollFixDK_ UZIN_U_3000_Rollfix EC1_Plus_U3000_RollFix_GB | Gulvlægger
| Vinyl- og gummilim | LVT, gulvbelægning | KE 66 | Uzin | 8 | 4 | UZIN_KE_66 KE66DK_ EC1_Plus_KE66_GB UZIN_NDB_KE_66_1121_EN | Gulvlægger
| Montagelim | Montagelim, spejle | Turbo Tack 291 | DANA Lim A/S | 11 | 4 | Turbo Tack 291_M1.pdf Turbo Tack 291_Danalim_indikator 11.pdf NOR.2B.1_Y170_C12.15_Pro Data_Turbo Tack 291.pdf
SKUM
| Byggeskum | Skum | Byggeskum 580 | Dana Lim A/S | 38 | 2 | DGNB_Indikator_38-ENV 1-2_Leverandørerklæring_PU Skum-Byggeskum_29.09.2021U 580_sikkerhedsdatablad.pdf 580_M1 | Ved hård isolering terrændæk
| Byggeskum | Skum | Byggeskum 581 | Dana Lim A/S | 38 | 2 | DANA NBS Byggeskum 581 581 sds DANA NBS Byggeskum 581 M1 DGNB_Indikator_38-ENV 1-2_Leverandørerklæring_PU Skum-Byggeskum_29.09.2021U | Ved hård isolering terrændæk
| Isoleringsskum | Universalisoleringsskum | Purlogic Zero PU Zero Hvid | Würth | 38 | 3 | WÜRTH_Indikator 38 Montageskum 08-03-2022 Purlogic_Zero_PU_Zero_Hvid_WÜRTH Purlogic_Zero_PU_Zero_Hvid_WÜRTH_SDS Purlogic_Zero_PU_Zero_Hvid_WÜRTH_Svaneerklæring | Montage af køkkenelementer
| Montageskum | byggeskum, fugeskum | NBS Byggskum Extra 602 | Dana Lim A/S | 38 | 3 | Dana_byggeskum_DGNB_Indikator_38 602_SDS NBS Byggskum Extra 602_GB 602 NBS Building Foam Extra 602 - UK-TD-V1 | Montageskum i badekar-kassekonstruktion
| Byggeskum og montageskum | Isolering og udfyldelse af hulrum | Soudafoam SMX | Soudal | 38 | 3 | SDS_SOUDAFOAM_manuel.pdf Soudafoam SMX_EC1+.pdf Soudal, Erklæring 2020.pdf
| Byggeskum og montageskum | Isolering og udfyldelse af hulrum | Soudafoam GUN | Suudal | 38 | 3 | SDS_SOUDAFOAM SMX Gun.pdf Soudafoam SMX Gun_EC1+.pdf Soudal, Erklæring 2020.pdf.pdf
FUGE/TÆTNINGSMASSE
| Fuge | Vindue/døre | Xtraproff MS Byggefuge | Soundal | 13 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad | Opfylder EMICODE EC1+: | Sikkerhedsdatablad - Xtraproff MS Byggefuge | 2016-11-07
Teknisk datablad - XtraProff MS Byggefuge
| Fuge | Ekspasionsfuger | Soundaseal 225 LM | Soundal | 12 | 4 | Sikkerhedsdatablad EMICODE | VOC <0,1% | Sikkerhedsdatablad - Byggefuge Soudaseal 225 LM.pdf | 2017-03-03
[9 empty] | EMICODE - Xtraproff ms byggefuge Soudaseal 225 | 2018-07-29 | 2023-07-29
| Fugemasse |  | Flügger Flex Seal | Flügger | 12 | 3 | Sikkerhedsdatablad | VOC maks: 20g/l | Materialer\Fuge\Sikkerhedsdatablad - Flügger-flex-seal-pro_dk.pdf | 2021-02-26
| Akryl Fuge | Ventilationsrør | Lindab Mastic Acryl | Lindab | 12 | 3 | Sikkerhedsdatablad | VOC 6,96 g/l, dog ikke klorparaffiner | Sikkerhedsdatablad - Mastic Akryl Lindab_Akryl fuge.pdf | 2017-01-10
| Fugemasse | Ekspasionsfuger | Danaseal Contraktor PF 552 | Dana Lim A/S | 12 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EMICODE |  | Sikkerhedsdatablad - DanaSeal Contractor PF 552 | 2019-04-09
[9 empty] | Teknisk datablad - DanaSeal Contractor PF 552 | 2019-10-07
[9 empty] | EMICODE - DanaSeal Contractor PF 552 | 2017-08-29 | 2022-08-29
| Fugemasse | Glas, emalje, hård pvc | Danaseal 514 | Dana Lim A/S | 12 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EMICODE | Opfylder EMICODE EC1+: | Sikkerhedsdatablad - Danaseal 514 | 2018-04-05
[9 empty] | Teknisk datablad - Danaseal 514 | 2019-11-06
[9 empty] | EMICODE - DanaSeal 514 | 2018-03-02 | 2023-03-02
| Fugemasse | Døre/vinduer | Danaseal Acryl 504 | Dana Lim A/S | 13 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EMICODE | Opfylder EMICODE EC1+: | Sikkerhedsdatablad - Danaseal Acryl 504 | 2017-06-15
[9 empty] | Teknisk datablad - Danaseal Acryl 504 | 2018-12-01
[9 empty] | EMICODE - Danaseal acryl 504 | 2017-08-25 | 2022-08-25
| Fugemasse | Tætning af huller i væg | Hydroklæb | Gottfres Petersen A/S | 13 | 4 | Producenterklæring - Hydroklæb SDS Sikkerhedsdatablad - Hydroklæb TDS Datablad - Hydroklæb
| Fugemasse | Tætning af dampspærre | Seal Hybrid 522 | Dana Lim A/S | 13 | 4 | BREEM - A20 Danalim522 Producenterklæring - DGNB_Indikator_13-ENV 1-2_Danalim_SMP fugemasser_20.10.2020U Sikkerhedsdatablad - MS byggefuge 522 Dana Lim Teknisk datablad - MS byggefuge 522 Dana Lim Emicode - MS522 EC1_emicode
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Dana lim fugemasse Sealflex Hybrid 522\Emicode - MS522 EC1_emicode.pdf | 2017-08-29 | 2022-08-29
| Fugemasse | Klimaskærm | Schüci Flex 2 | Schüco | 13 | 1 | Sikkerhedsdatablad - Schuco fugemasse SDS Sikkerhedsdatablad - sd298899_de_de | VOC (1999/13/EG): < 1% klorparaffiner?
| Fugemase | Inventar | Würth Felx Tack Multiklæber | Würth | 12 | 4 | Emicode - Wurth_Flex Tack Multiklæber_certifikat Sikkerhedsdatablad - Wurth_Flex Tack Multiklæber Leverandørerklæringer - Wurth vedr ENV 1-2_Indikator 12 | Emicode For grå 290mm: 0892215240 hvid 290mm: 0892215242 | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Würth Flex Tack Multiklæber\Emicode - Wurth_Flex Tack Multiklæber_certifikat.pdf | 2022-05-29 | 2025-05-29
| Fugemasse | Fuge | Akryfuge 557 | Dana Lim A/S | 12 | 4 | Sikkerhedsdatablad - 557 akrylfugemasse Produtkdatablad - 557 akrylfugemasse Breeam - 557 A20 Breeam - 557 HEA 02 | Breem
| Fuge | Gulvfliser indvendig | UniversalFuge - CeraFill 10 | Alfix | 9 | 4 | Sikkerhedsdatablad - alfix _universalfuge_cerafill10 EMICODE - Fuge_Cerafill10 | Emicode
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Alfix cerafill fugemasse\EMICODE - Fuge_Cerafill10.pdf | 2019-08-23 | 2024-08-23
| Silicone- og Polyurethan fuge | Fuge udvendig | MS Contractor 550 | Dana Lim A/S | 13 | 4 | EMICODE - Contractor_550 Produktdatablad - MS_Contractor_550 SDB - MS_Contractor_550 | Emicode EC1 | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Dana lim MS contractor 550 Siliconefugemasse\EMICODE - Contractor_550.pdf | 2018-03-09 | 2023-03-09
| Fugebånd (ekspanderende) | Tætning af huller i væg | Hydrotite | C.I. TAKIRON Coroparation | 13 | 4 | TDS Datablad - Hydrotite fugebånd Producenterklæring - Hydrotite fugebånd | VOC <0,1%
| Fugemasse | Silikonefuge | Danaseal Construktion 515 | Dana Lim A/S | 12 | 3 | SDS_515 DanaSeal Construction_1.0_EN TDS_515 Danaseal Construction- UK-TD-V1 DGNB_Indikator_12-ENV 1-2_Leverandørerklæring_Danalim_Danaseal Construction 515_16.10.2020 | Leverandørerklæring
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Dana lim DanaSeal 515\DGNB_Indikator_12-ENV 1-2_Leverandørerklæring_Danalim_Danaseal Construction 515_16.10.2020.pdf | 2022-10-16
| Lydfuge | Akrylfuge | AKRYLFUGEMASSE 12.5 PREMIUM 310 m | Berner A/S Stenholm 2 9400 Nørresundby | 12 | 4 | Lydfuge - Berner Akrylfugemasse - Sikkerhedsdatablad EC1+ for Akryl Fugemasse 12,5 Premium dgnb-producenterklaering_Berner Akryl Premium | Emicode
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Berner akrylfugemasse premium\EC1+ for Akryl Fugemasse 12,5 Premium.pdf | 2020-03-04 | 2025-03-04
| Fuge | Konstruktionsfuge | Sikaflex Construction Sealant | Sika | 12 | 0 | Sikkerhedsdatablad Produktdatablad | Lever ikke op til krav
| Fugemasse | Fuge | Platon Fugemasse | Platon | 36 | 4 | Platon Fugemasse_DGNB Platon Fugemasse_DS Platon Fugemasse_SDS | Leverandørerklæring | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Platon Fugemasse\Platon Fugemasse_DGNB.pdf | 2022-09-28
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Platon Fugemasse\Platon Fugemasse_DS.pdf | 2020-09-03
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Platon Fugemasse\Platon Fugemasse_SDS.pdf | 2017-10-28
| Fugemasse | Vinduer og døre | Da Mastic 551 | Dana Lim A/S | 13 | 4 | Mastic 551_Danalim_Emicode Mastic 551_Danalim_DS Mastic 551_Danalim_SDS | EMICODE plus | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Danalim Da Mastic 551\Mastic 551_Danalim_Emicode.pdf | 2022-02-01 | 2027-02-01
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Danalim Da Mastic 551\Mastic 551_Danalim_DS.pdf | 2022-06-01
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Danalim Da Mastic 551\Mastic 551_Danalim_SDS.pdf | -
| Fugemasse |  | Fugemastic 544 | Dana Lim A/S | 13 | 4 | DGNB_Indikator_13-ENV 1-2_Leverandørerklæring_Mastic_31.08.2022U | Leverandørerklæring | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Dana Mastic produkter (I13)\DGNB_Indikator_13-ENV 1-2_Leverandørerklæring_Mastic_31.08.2022U.pdf | 2022-08-31
| Fugemasse | Syntoseal 548 |  | Dana Lim A/S | 13 | - | DGNB_Indikator_13-ENV 1-2_Leverandørerklæring_Mastic_31.08.2022U | Lever ikke op til krav jf. leverandørerklæring | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Dana Mastic produkter (I13)\DGNB_Indikator_13-ENV 1-2_Leverandørerklæring_Mastic_31.08.2022U.pdf | 2022-08-31
| Fugemasse | Væg, guld | Fermacell greenline klæbefuge+ | Fermacell | 12 | 4 | dgnb-erklæring-klæbefuge Fermacell-sikkerhedsdatablad- | Leverandørerklæring | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Fermacell Greenlinge Klæbefuge+\dgnb-erklæring-klæbefuge-.pdf | 2022-04-21
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\Fermacell Greenlinge Klæbefuge+\Fermacell-sikkerhedsdatablad-.pdf | 2011-09-01
| Fugespartel | Fugespartel | Fermacell Fugespartel | Fermacell | 8 | 1 |  | Til spartling af samlinger i Fermacellplader?
| Fugemasse | Primerfri fugemasse | SikaHyflex -402 connection | Sika | 12 | 4 | SikaHyflex-402 Connection ENV1.2-Producenterklaering_Indikator 12 DGNB 2020 V2 sikahyflex_-402_connection.pdf SikaHyflex-402 Connection DK SDS SikaHyflex-402_Connection_EMICODE SikaHyflex-402_Connection_M1 | Fugning omkring køkkenelementer indvendigt mod vægge.
| Tætningsmasse | Byggesilikone | Byggesilikone, neutral | WÜRTH | 12 | 4 | Byggesilikone_neutral_WÜRTH.pdf WÜRTH_Indikator 12 Fugemasse og limfuge, indendørs.pdf Byggesilikone_neutral_WÜRTH_SDS.pdf Byggesilikone_neutral_WÜRTH_EC1+.pdf Byggesilikone_neutral_WÜRTH_svanemærket.pdf | montage af køkkenelementer
| Vådrumssilikone | Vådrumssilikone | Vådrumssilikone | WÜRTH | 12 | 4 | Vådrumssilikone_DS_WÜRTH.pdf WÜRTH_Indikator 12 Fugemasse og limfuge, indendørs.pdf | I køkkener mellem bordplade og stænkplade.
| Fugemasse | Alsidig fugemasse | MS Plus | WÜRTH | 12 | 4 | Indikator_12_Fugemasse_og_limfuge_indendrs_ MS plus SDS MS plus EC+1 MS plus DB + MS plus DB_1 | Fugning om sanitet på wc og bad
| Fugemasse | Fugemasse | Acryl Extra 505 | Dana Lim A/S | 12 | 4 | Acryl Extra 505, SDS.pdf Dana 505 SvanenEcolabel Leverandørerklæding_DGNB_Trin4 M1_Dana_505 | Svanemærket, M1 Kosmetiske fuger
| Fugemasse | Fugemasse | Combi Flex 524 | Dana Lim A/S | 12 | 3 | 1665478228-b2b8p0qvDGNB_Trin3 SDS_Combi flex_524.pdf | Har indeklimamærke
| Fugemasse | Fugemasse | Silirub+ S8100 | Soudal | 12 | 4 | SDS_Silirub+S8100 Leverandørerklæring_indikator12 EC1plus.pdf | Har indeklimamærke
| Tætningsmasse | Radon tætningsmasse | Radon tætningsmasse | Alpha | 13 | 4 | Alpha_DGNB_Folieklæber, primer, klæbere ALPHA Tætningsmasse_radon | Radontætning terrændæk/fundament
| Fugebånd | Fugeånd | Fugebånd F600 | Dana Lim A/S | 13 | 4 | F600 F600_SDS F600_EC1+ | Vinduernes omkreds udvendig
| Radontætning | Radontætning | 1K radontætningsmasse Green | Kliima | 13 | 4 | Leverandørerklæring_Green DS_kliima-1k-radontaetning kliima 1k radontætning SD | Ved terrændæk (etape A og B)
| Fugemasse | Fuge | Butyl Fix | Jackon | 36 | 4 | DGNB RADONDUG 1.0 | ved gennemføring ved rør hvor det ikke er muligt at anvende gennemføringsmanchet.
| Industri fuge | Industry fuge | Cerafill 18 | Alfix | 8 | 4 | dk_miljodatablad_industryfuge_cerafill_18 dk_pi_0.211_industryfuge_cerafill18 dk_sdb_4211_cerafill18_resistant | Celco
| Tætningsmasse | Tætningsmasse | 1k | Alfix | 9 | 4 | dk_miljodatablad_1k.pdf dk_pi_0.301_1k.pdf dk_sdb_4301_1k_taetningsmasse.pdf | Celco
| Tætningsmasse | Tætningsmasse | 2K | Alfix | 9 | 4 | dk_sdb_4306_2k_binder dk_pi_0.306_2k dk_miljodatablad_2k_binder 2K-cement-EPD | Ceic - Tætningsmasse, indeholder både cement og binder
| fugemasse - silicone | sanitet- og byggesilicone | Sanitet- og byggesilicone 577 | Dana Lim A/S | 12 | 3 | DGNB_Indikator12_Danalim_Silikoner_03.02.23 Dana577_SDS Dana577_PD | Fugning om sanitet i toiletkerner
| Fugemasse | MS Fugemasse, gulve | MS Sealer | RAW | 12 | 4 | RAW MS Sealer Fugemasse Sikkerhedsdatablad (SDS) RAW MS Sealer_Leverandørerklæring raw-ms-sealer-en-ec-1-plus
| Akrylfugemasse | Vandbaseret fugemasse vægge | Acryl sealer | RAW | 12 | 4 | RAW Akrylfugemasse Sikkerhedsdatablad (SDS) dgnb-leverandørerklæring-raw-acrylic-sealant-10-2021
| Fugemasse | Højelastisk fugemasse fliser/Vådrum | M-Silicon | Alfix | 12 | 4 | dk_miljodatablad_m_silicon dk_pi_0.205_m_silicon dk_sdb_4217_m_silicon
| Fugebånd | ekspanderende fugebånd til støbeskel | Hydra RX 101 Kondoma | Haucon | 36 | 4 | 1141097-HyDra-RX-101-Kondoma-2.3-TDS-DK 1141097-HyDra-RX-101-Kondoma-ENV12-20-2.0-DK
BRANDFUGE
| Fugemasse | Brandisolering af kompositbjælker | FireFree B722 Brandmastik | Scandi Supply | 42 | 4 | FireFree_B722_Brandmastik_SDS Scandi Supply - FireFree B722 Brandmastic - datablad Svanemaerke_Appendix_7_FireFree_B722_Brandmastik
| Akrylfuge | Brandfuge | FS Brannfugemasse Akryl | Firesafe AS Tevlingveien 23 Postboks 6411 0605 OSLO | 42 | 4 | dgnb-producenterkla - Firesafe FT Acrylic FIRESAFE FT Acrylic SDS 2019 DK - rev 26.02.2019 | Producent siger at det nu har skiftet navn fra FS brandakryl til Firesafe FT Acrylic. Har modtaget underskrevet producenterklæring.
| Akrylfuge | Brandfuge | Altech Brandhæmmende Acryl Fugemasse | Astroflame | 42 | 4 | Sikkerhedsdatablad - Altech brandfuge akryl, hvid Producenterklæring - Altech Astroflame udtagelse vedr. DGNB 2020 | Astroflame hereby declare that Astro into mastic ® sealant and Astro HPE Sealant ® do not contain CP (Chlorinated Paraffins) with CAS no. 85535-84-8 or CAS no. 85535-85-9 at concentrations greater than 0.1% by weight. In addition, Astroflame Fireseals declare that Astro into mastic ® and Astro HPE Sealant ® do not contain TCEP (Tris (2-chloroethyl) phosphate) with a CAS no. of 115-96-8 at concentrations greater than 0.1% by weight.
| Brandfuge | Brandfuge | Ljungdahl Sabaprotect | Ljundahl | 42 | 1 | Sabaprotect M500 datablad Sabaprotect M500 DoP Sabaprotect M500 SDS | Ikke klassificeret iht. CLP
| Brandfuge | Brandfuge | Brandhæmmende Akryl ACR 240 | Würth | 12 | 4 | Brandfuge ACR 240 ETA Brandfuge ACR240 Datablad Brandfuge ACR240 Ydeevneerklæring Producenterklæring Brandfuge Wurth SDS ACR
| Brandfuge | Brandfuge | Nullifire FS701 | Nullifire | 42 | 4 | Brandfuge sikkerhedsdatablad FS701 TRIL-014-Nullifire-Broschyr-DK-k5_HR | VOC = 0 g/l
| Akrylfuge | Brandfuge | Fire Guard A+ 566 | Dana lim | 42 | 1 | 566 Fire Guard produktdatablad 566 Fire Guard Sikkerhedsdatablad | NAVN: Destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge paraffin IDENTIFIKATIONSNUMRE: CAS-nr: 64742-54-7 EF-nr: 265-157-1 Index-nr: 649-467-00-8 INDHOLD: 0.1 - <0.25% CLP KLASSIFICERING: Asp. Tox. 1 H304
| Akrylfuge | Brandfuge | Fire Guard MS 567 | Dana lim | 42 | 4 | Dana Brandfuge MS 567_breeam certifikat Dana Brandfuge MS 567_emicode EC1plus Dana Brandfuge MS 567_SDS | Emicode
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Brandfuge\Dana lim Fire Guard MS 567 brandfuge\Dana Brandfuge MS 567_emicode EC1plus.pdf | 2018-02-01 | 2023-02-01
| Brandfuge | Brandfuge | Conlit brandfugemasse SMP | Rockwool | 42 | 4 | conlit-brandfugemasse-smp DGNB declaration ENV1.2 CONLIT Brandfugemasse SMP | CLP < 1%
| Akrylfuge | Brandfuge | FSI PYROCOUSTIC | Pyroc | 42 | 4 | tds - fsi pyrocoustic akryl brandfuge SDS - FSI pyrocousstic akryl brandfuge
| Tætningsmasse | Brandfuge | BSKtube | Isover, Lindab | 42 | 4 | BSK - ENV 1.2 Emissions Certificate DGNB BSK_Isover_TD | Fugning ved ventilationskanaler E60
| Hylse | tætning af kabler | Brandhylse | Würth | 42 | 4 | Würth_Brand_indikator42 TD_Brandhylse | Tætning ved kabelgennemføring, elektrikker
| Akrylmasse | Brandfuge | ACR 240, Brandhæmmende akryl | Würth | 42 | 4 | Würth_Brand_indikator42 Brandhæmmende Akryl ACR 240_SDS Brandhæmmende Akryl ACR 240_TD | Tætning ved linære samlinger og servicegennemføringer, elektrikker + sprinkler
| Bagstop | Bagstop til fuger af brandhæmmende fugemasse | Bagstop til brandsikring | Würth | 42 | 4 | Würth_bagstop_TD Würth_Brand_indikator42 | Bagstop til fuger hvor der foretages tætning med brandhæmmende fugemasse, elektrikker + sprinkler
| Akryl fugemasse | Brandfuge | Conlit Seal 800 | Rockwool | 42 | 4 | Producenterklæring_Conlit Seal 800 Conlit Seal 800_TD | Brandfuge ved gennembrydning går gennem brandvægge (VVS'er + elektrikker)
| 1-komponent fugemasse | Brandfugemasse | Conlit brandfugemasse SMP | Rockwool | 42 | 4 | Conlit Brandfugemasse SMP.pdf DGNB - IND.42 - Producenterklæring - Conlit Seal, Conlit Seal 800, Conlit Brandfugemasse SMP.pdf
| Brandbøsning | Gennemføringer og brandbeskyttelse af stålrør- og stænger | Conlit Brandbøsning | Rockwool | 42 | 4 | Conlit Rørskål _ Brandbøsning rockwool-as-leverandorbrugsanvisning--gen rockwool-as-leverandorbrugsanvisning--tek-iso_01022018 RE_ Leverandørerklæring - Conlit brandbørsning
| Klæbemiddel | til brandbeskyttelses konstruktioner med mineraluld | Protect BSK | Isover | 42 | 4 | BSK - ENV 1.2 Emissions Certificate DGNB.pdf Sikkerhedsdatablad-U_Protect_BSK-09.19.pdf Product_Sheet-U_Protect_BSK-ENG-11.21.pdf
STÅL / OVERFLADEBEHANDLING
| Overfladebehandling | Overfladebehandling radiator | Purmo coating | Purmo | 19 | 4 | da-dk-files-dgnb-eng-signed (1) Powder coat overfladebehandling af radiatorer NOR.2B.1_Y170_C12.15_Pro Data_Purmo radiatorer
| Stålprofiler | Stålprofiler indervægge, gipsplader Overfladebehandling | Stålprofiler | RAW | 19 | 4 | RAW L50 Hjørneprofil Datablad data-raw-steel-profiles_dk dgnb-leverandørerklæring-raw-stålprofiler
| Tagrender | Halvrunde | Halvrunde Tagrender | Lindab | 34 | 1 | Overholdes ikke.
| Alu-profiler |  | 11K Alu-Murlemskinne | Icopal | 34 | 4 |  | Icopal_Alu-profiler 11K Murklemskinne_TDS
| UEP skinner |  | UEP Skinner | Raw | 19;33 | 4 |  | RAW_UEP Skinner_TDS RAW_UEP Skinner_DoP
| C - C+ Skinner |  | Type C-C+ skinner | Raw | 19;33 | 4 |  | RAW_Type C-C+_DoP
MALING/GRUNDER
| Panelmaling | Dør/dørkarme | Flügger Interior Easy Finish 40 | Flügger | 2 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad | VOC indhold: maks 105g/l EU Blomsten (mangler certifikat) | Sikkerhedsdatablad - flügger-interior-easy-finish-40 | 2020-08-01
[9 empty] | Teknisk datablad - flügger Interior Easy Finish 40 | 2020-12-11
| Maling | Loft/vægge | Flügger Flutex Pro 7 | Flügger | 2 | 2 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad | VOC Indehold: maks 10g/l | Sikkerhedsdatablad - flügger-flutex-pro-7 | 2020-07-30
[9 empty] | Teknisk datablad - Flügger_Flutex_100% Mat Acryl vægmaling | 2020-09-01
| Maling | Loft/vægge | Flügger Flutex 2S | Flügger | 2 | 2 | Sikkerhedsdatablad | VOC indhold: maks 30 g/l | Sikkerhedsdatablad - flügger-flutex-2s | 2020-09-17
| Grunder | Indvendig | Flügger Combi Grund | Flügger | 2 | 2 | Sikkerhedsdatablad | VOC indhold: 2,5 g/l | Sikkerhedsdatablad - Combi grund.pdf | 2020-01-15
| Betonsealer | Betongulve | Flügger Betonsealer | Flügger | 2 | 2 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad | VOC indhold: <2,5 g/l | Sikkerhedsdatablad - flügger-betonsealer | 2020-10-14
[9 empty] | Teknisk datablad - Flügger Betonsealer | 2018-01-01
| Grunder | Puds, beton | 716 Akrylgrunder Mirkodispers | Beck & Jørgensen A/S | 2 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EU Blomsten Svanemærket | VOC indhold: 0,5g/l EU blomsten (Mangler dokumentation) Svanen (Mangler dokumentation) | Sikkerhedsdatablad - 716 Acrylgrunder-mikrodispers_B&J | 2020-04-03
[9 empty] | Teknisk datablad - 716 Acrylgrunder-mikrodispers_B&J | 2015-01-15
| Maling | Vægmaling | 407 Vægmaling | Beck & Jørgensen A/S | 2 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EU Blomsten | VOC indhold: 2,5 g/l EU Blomsten (Mangler dokumentation) | Sikkerhedsdatablad - 407_vægmaling_B&J | 2018-12-18
[9 empty] | Teknisk datablad - 407_vægmaling_B&J | 2018-01-27
| Maling | Vægmaling | 410 Vægmaling | Beck & Jørgensen A/S | 2 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EU Blomsten | VOC indhold: 2,5 g/l EU Blomsten (Mangler dokumentation) | Sikkerhedsdatablad - 410 Vægmaling_B&J | 2020-10-13
[9 empty] | Teknisk datablad - 410 Vægmaling_B&J | 2021-03-04
| Maling | Vægmaling | 425 Vægmaling | Beck & Jørgensen A/S | 2 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EU Blomsten | VOC indhold: 2,5 g/l EU Blomsten (Mangler dokumentation) | Sikkerhedsdatablad - 425 Vægmaling_B&J | 2018-12-18
[9 empty] | Teknisk datablad - 425 Vægmaling_B&J | 2017-07-21
| Maling | Vægmaling | 722 Kombi 5 | Beck & Jørgensen A/S | 2 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EU Blomsten | VOC indhold: <0,3 g/l EU Blomsten (Mangler dokumentation) | Sikkerhedsdatablad - 722 Vægmaling_B&J | 2020-06-17
[9 empty] | Teknisk datablad - 722 Vægmaling_B&J | 2021-01-15
| Maling | Loft/vægge | 741 Iso 5 | Beck & Jørgensen A/S | 2 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EU Blomsten | VOC indhold: 2,5 g/l EU Blomsten (Mangler dokumentation) | Sikkerhedsdatablad - 741 Vægmaling_B&J | 2020-06-19
[9 empty] | Teknisk datablad - 741 Vægmaling_B&J | 2021-01-21
| Maling | Træværk | Scotte 40 Snickerifinish | Beckers | 1 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad Certifikat | VOS indhold: <130 g/l Svanemærket (Mangler dokumentation) | Sikkerhedsdatablad - scotte-40-snickerifinish | 2020-02-04
[9 empty] | Teknisk datablad - scotte-40-snickerifinish | 2014-09-20
| Maling | Loftmaling | 401 Refleksfri | Beck & Jørgensen A/S | 2 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad Certifikat | VOC indhold: 10 g/l EU Blomsten (Mangler dokumentation) | Sikkerhedsdatablad - 401 Refleksfri_B&J | 2018-12-18
[9 empty] | Teknisk datablad - 401 Refleksi Vægmaling_B&J | 2020-01-27
| Grunder | Beton og afretningslag | PCI Gisogrund 404 | PCI Für Bau-Profis | 2 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad Certifikat | Har Emicode certifikat | Sikkerhedsdatablad - PCI_Gisogrund®_404 | 2020-03-10
[9 empty] | Teknisk datablad - PCI_Gisogrund®_404 | 2013-01-01
[9 empty] | EMICODE - PCI_Gisogrund®_Licensing_GEV | 2020-07-14 | 2025-07-14
| Primer | Univerdalprimer | Lip Primer 54 | Lip Bygningsartikler A/S | 9 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad Certifikat | Har Emicode certifikat
[10 empty] | 2017-07-17 | 2022-07-17
| Grunder | Grunder | Kombi Grunder - 6083 | DYRUP | 2 | 2 | Dyrup-kombigrunder_SDS dyrup-kombigrunder-(6083) | Indeholder 5g voc / liter
| Maling | Maling | Robust Akryl 05 - 6205 | DYRUP | 2 | 4 | Dyrup Robust gl. 5 Dyrup Robust 5_SDS DK-6205-Dyrup-Robust-Vaeg-Acryl-5-ECO Dyrup Robust 5_Ecolabel.JPG | Har EU-blomst certifikat
| Acrylmaling | Maling | Flügger Vådrumsmaling | Flügger | 2 | 1 | Flügger_Vådrumsmaling_Produktdat Flügger_Vådrumsmaling_SDB | VOC-Maks: 35 g/l, Kontakt produktleverandør
| Acrylplast | Grunder | Sigma Wallprimer | Sigma | 2 | 4 | Sigma_miljømærkning Sigma Wallprimer - Teknisk datablad_Ecolabel | EU-blomsten
| Maling | Vægmaling | Dyrup robust 5 | DYRUP | 2 | 4 | Dyrup akryl vægmaling glans 5 - Produktdatablad_EU Blomst Dyrup akryl vægmaling glans 5 - SDS
| Maling | Vægmaling | Dyrup robust 10 | DYRUP | 2 | 4 | Dyrup akryl vægmaling glans 10 - Produktdatablad_EU Blomst Dyrup akryl vægmaling glans 10 - SDS
| Maling | Vægmaling | Dyrup robust 40 | DYRUP | 2 | 4 | Dyrup Robust akryl glans 40 - Produktdatablad_EU Blomst Dyrup Robust akryl glans 40 - SDS
| Grunder | Grunder | Eclipse Hard Floor | Pioneer Eclipse | 8 | 1 | Hardfloor Sealer datablad 403L5_EclipseHardFloorSealer_CLP_SDS_NO_2018 | VOC= 7,02 %
| Maling | Køkkenelementer | Stockholm 28 | HTH | 1 | 4 | Stockholm 28, Glat Hvid 19, L0 Korpus | Dansk Indeklima mærket og svanemærket
| Maling | Køkkenelementer | Glat Hvid 19 | HTH | 1 | 4 | Stockholm 28, Glat Hvid 19, L0 Korpus | Dansk Indeklima mærket
| Maling | Vandig akryl, indendørs | Living Lackfärg 40 | Beckers | 1 | 4 | Living_Lackfärg_Halvblank_DA_Säkerhetsdatablad.pdf Beckers Svanemærkecertifikat 2022.pdf (side 3-4) | Svanemærket
| Maling | Køkkenelementer | L0 Korpos - Standard | HTH | 1 | 4 | Stockholm 28, Glat Hvid 19, L0 Korpus
| Maling | vægmaling | Scotte 20 | Beckers | 2 | 4 | Scotte_20_DA_Säkerhetsdatablad.pdf Beckers Svanemærkecertifikat 2022.pdf (side 4) | Astma og Allergimærket, har M1
| Maling | Vægmaling | Interio 10 | Beckers | 2 | 4 | Interio_Väggfärg_10_DA_Säkerhetsdatablad.pdf Beckers Svanemærkecertifikat 2022.pdf (side 3) | Svanemærket
| Grunder | Grunder | Scotte Grund | Beckers | 8 | 4 | Scotte_Grund_DA_Säkerhetsdatablad.pdf Beckers Svanemærkecertifikat 2022.pdf (side 5) | Astma og Allergimærket
| Maling | Maling interiør, vægge | Scotte GT7+ | Beckers | 2 | 4 | Scotte_GT_7_DA_Säkerhetsdatablad.pdf Scotte_GT_7_DA_PDS_Beckers.pdf Beckers Svanemærkecertifikat 2022.pdf | Svanemærket + M1 Vægge
SPARTELMASSE
| Spartelmasse | Loft/vægge | Sandplast LSR | Flügger | 8 | 1 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad Certifikat | Svanemærket (mangler certifikat) | Sikkerhedsdatablad - flügger-sandplast-lsr | 2020-07-27
[9 empty] | Teknisk datablad - flügger sandplast LSR | 11-12-2020
| Spartelmasse | Loft/vægge | Sandplast LGS | Flügger | 8 | 1 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad Certifikat | Svanemærket (mangler certifikat) | Sikkerhedsdatablad - flügger-sandplast-lgs | 2020-09-23
[9 empty] | Teknisk datablad - flügger Sandplast LGS | 2020-12-11
| Spartelmasse | Gipsplade-samlinger | Easy Filler Light Tool | Knauf Danogips | 8 | 1 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad | VOC indhold: <2 g/l | Sikkerhedsdatablad - Easy Filler Tool | 2009-11-13
[9 empty] | Teknisk datablad - Easy Filler Light Tool | 2017-01-01
| Spartelmasse | Gipsplade/ lofter | Knauf Uniflott | Knauf | 8 | 1 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad |  | Sikkerhedsdatablad - Knauf_Uniflott | 23,01,2012
[9 empty] | Teknisk datablad - Knauf_Uniflott_spartelmasse | 2019-08-01
| Spartelmasse | Betonvæg og loft | PCI Nanocret FC | PCI Für Bau-Profis | 8 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad Certifikat | Opfylder Emicode Plus+ | Sikkerhedsdatablad - PCI_Nanocret®_FC_MSDS | 20-29-2016
[9 empty] | Teknisk datablad - PCI_Nanocret®_FC | 2013-06-01
[9 empty] | Emicode - PCI_Nanocret®_FC | 2020-10-12 | 2025-10-12
| Spartelmasse | Vægge | Dalapro Nova | Dalapro | 8 | 4 | DALAPRO Nova håndspartelmasse - Produktdatablad_svanemærket DALAPRO Nova håndspartelmasse - SDS | Svanemærket
| Spartelmasse | Vægge | Dalapro Joint | Dalapro | 8 | 4 | DALAPRO Joint Spartelmasse - Produktdatablade_svanemærket DALAPRO Joint Spartelmasse - SDS | Svanemærket
| Spartelmasse | Gulv (elastisk) | Schonox HS 10 | Sika | 8 | 4 | Tekniskdatablad - schonoxhs10_eu_en_tds EMICODE - schonoxhs10_uk_en_ec1 Sikkerhedsdatablad - schonoxhs10_uk_en_msds | EMICODE
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Spartelmasse\SIKA Schonox HS 10 spartelmasse\EMICODE - schonoxhs10_uk_en_ec1.pdf | 2018-01-31 | 2023-01-31
| Let sprøjtespartel | Spartelmasse | Rex Grov - 6045 | DYRUP | 8 | 4 | Dyrup Sprøjtespartel grov_SDS Dyrup Sprøjtespartel Rex grov Datablad | Er svanemærket - se datablad
| Spartelmasse | Spartelmasse | PlaneMix S8 rapid | Alfix | 8 | 4 | Gulvsparterl_SDB_planemixs8rapid Gulvsparterl_EMICODE_planemixs8rapid | Emicode GEV
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Spartelmasse\Alfix PlaneMix S8 rapid spartelmasse\Gulvsparterl_EMICODE_planemixs8rapid.pdf | 2020-12-11 | 2025-12-11
| gulvspartelmasse | gulvspartelmasse | elastacem506 | Alfix | 8 | 4 | Alfix_elastacem506_EC1+.pdf dk_pi_0.906_elastacem506 dk_sdb_4906_elastacem_506
| Spartel | Spartel | Dalapro Hydro | Dalapro | 8 | 4 | Dalapro Hydro.pdf Svanemærkelicens.txt
| Sprøjtespartel | Sprøjtespartel til væg og loft | Dalapro Lightning Nova | Dalapro | 8 | 4 | Dalapro Lightning Nova_SDS dgnb-dalaprolightningnova-dk Svanemærkelicens LINK.txt | Har M1
| Gulvspartelmasse | Cementbaseret afretningsmateriale, indendørs anvendelse | PlaneMix 10 | Alfix | 8 | 4 | Ydeevnedeklaration-PlaneMix-10 dk_sdb_4005_planemix10 Indeklimamærke Alfix PlaneMix10 dk_miljodatablad_planemix_10 | Betonentreprisen. Prime og derefter spartle nogle punkter på gulvet i cluster 19
| Spartelmasse | Spartel til væg og loft indendørs | Lightening Medium Plus | Dalapro | 8 | 4 | Dalapro Lightning Medium Plus.pdf pds-dalaprolightningmediumplus-dk-.pdf dgnb-dalaprolightningmediumplus-dk.pdf | Svanemærket
| Spartelmasse | Gulvspartelmasse | NC 160 | Uzin | 8 | 4 | UZIN_NC_160 NC160DK_ EC1_PLUS_NC160_GB UZIN_NDB_NC_160_1121_EN | Gulvlægger
PUDS
| Betonpuds |  | Betonpuds C100/400 | Marlon tørmørtel A/S | 5 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad |  | Betonpuds_C100_400_0-2mm_DK_v2-0 Marlon-Betonpuds | 2017-08-14
FOLIE/DAMPSPÆRRE
| Bitumen | Asflatmembran/ radonspærre | Dafa Murfolie | Dafa Radon System | 25 |  | Teknisk datablad | Sikkerhedsdatablad (Mangler)
[9 empty] | Teknisk datablad - dafa-murfolie | 2020-09-01
|  | Tag | PTM Bituflex | Phønix Tag materialer |  |  | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad |  | Sikkerhedsdatablad - BituFlex_Svejsepap | 2020-04-16
[9 empty] | Teknisk datablad - PTM_BituFlex | 2018-11-12
| Klæbeasfalt | Tag | Klæbeasfalt | Phønix Tag materialer |  |  | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad |  | Sikkerhedsdatablad - Klaebeasfalt | 2020-05-14
[9 empty] | Teknisk datablad - Klaebeasfalt | 2021-02-02
| Bitumen | Flerlagsdækninger | PTM Duraflex kombi | Phønix Tag materialer | 25 |  | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad |  | Sikkerhedsdatablad - DuraFlex_Svejsepap | 2020-04-16
[9 empty] | Teknisk datablad - PTM_DuraFlex_Komb | 2018-11-12
| Dampspærre | Tag (varmt) | PTM Aerotec 32 dampspærre | Phønix Tag materialer | 44 |  | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad |  | Sikkerhedsdatablad - PTM Aerotec 32 | 2017-01-25
[9 empty] | Teknisk datablad - PTM AeroTec 32 Dampspaerre | 2018-11-12
| Bitumen | Vandtætning | Hydra Sam 1,5 Wall | Hudratec |  |  | Teknisk datablad
[9 empty] | Teknisk datablad - Hydra Sam 1,5 Wall | 2019-07-01
| Dampspærre | Dampspærre | INTELLO | Pro Clima | 44 | 4 | Datasheet INTELLO.pdf Levrandørerklæring_intello plus.pdf Pro clima Intello material safety data sheet (international).pdf | Har Leverandørerklæring
| Rørmanchetter | Folie | Rørmanchetter | Alpha | 36 | 4 | Alfa_dgnb_dampspærre tilbehør alpha_roermanchetter_datablad_april2020 | Ved installationsgennemføringer
| Murfolie | Murfolie | Murfolie | Alpha | 36 | 4 | Alpha_Murfolie_datablad_feb2021 Alpha_DGNB_folier,støbefoam, tape, spærre
| Fugt og radonspærre | Fugt og radonspærre | Fugt og Radonspærre | Alpha | 36 | 4 | fugt_og_radonspærre_alpha_datablade_dec.21 Alpha_DGNB_folier,støbefoam, tape, spærre | Terrændæk/fundament
| Støbeform foam | Støbeform foam radontæt | Støbeform foam | Alpha | 36 | 4 | støbeform_foam_radon_alpha_datablade_dec.21 Alpha_DGNB_folier,støbefoam, tape, spærre | Støbekant ved anvendelse af alpha Radon tætningsmasse
| Murfolie | Murefolie | Murfolie | RAW | 36 | 4 | RAW Murfolie Datablad dgnb-leverandørerklæring-raw-murfolie
| Radon sealant | Flydende tættemasse | Radon sealant | Jackon | 36, 44 | 4 | DGNB RADONDUG 1.0 | rundt om rør/gennemføringer ved teknikskab
| Radon dug | Radon dug | Radon Barrier B | Jackon | 36.44 | 4 | DGNB RADONDUG 1.0 | Radondug i 2 m bredde. Lægges mellem isoleringslag i terrændæk.
| Radon dug | Radon dug | Radon Barrier Strip | Jackon | 36.44 | 4 | DGNB RADONDUG 1.0 | Radondug i 50 cm bredde. Lægges mellem isoleringslag i terrændæk.
| Dampspærre folie | Øko byggefolie | Dampspærrefolie 20 | Storm Klimaskærm | 44 | 4 | dampspærrefolie20_øko.pdf SKM_C300i22102108420.pdf | Damspærre i alle træelementerne (ydervægge og tag).
KLÆBER/TAPE
| Radonklæber | Radonklæber | Radonklæber | Alpha | 13 | 4 | ALPHA Radonklæber Grå Datablad ALPHA Radonklæber Grå Sikkerhedsdatablad (SDS) Alpha_DGNB_Folieklæber, primer, klæbere | Radontætning terrændæk/fundament
| Radon tape | Radon B tape | Radon B tape | Jackon | 36, 44 | 4 | DGNB RADONDUG 1.0 | Samlinger i radon barrier B
| Flex tape | Buthyl Flex tape | Buthyl flx tape |  | 36, 44 | 4 | DGNB RADONDUG 1.0 | ved hjørner og rørgennemføring
| Fugt og Radontape | Fugt og Radontape | Fugt og Radontape | Alpha | 36 | 4 | fugt_radontape_alpha_datablade_dec.21 Alpha_DGNB_folier,støbefoam, tape, spærre | Terrændæk/fundament
| Fleksibel tape | Tape | Multisealing | Jackon | 36.44 | 4 | DGNB RADONDUG 1.0 | Fleksibel tape der anvendes ved tætning af komplicerede detaljer.
| Gennemføringsmanchet | Radon Gennemføringsmanchet | Radon Gasket | Jackon | 36.44 | 4 | DGNB RADONDUG 1.0 | anvendes ved rørgennemføringer
ELINSTALLATIONER
| Aluminiumsledning | Kabel | DK-AXQ-AL-M 0,6/1Kv (CPR) | Nexans | 44 |  |  | Mangler dokumentation
| Aluminiumsledning | Kabel | DK-AXQ-AL-S 0,6/1Kv (CPR) | Nexans | 44 |  |  | Mangler dokumentation
| Kobberledning | Kabler i jord | DK-EXQ EASY 300/500 V (CPR) | Nexans | 44 |  | Teknisk datablad | Mangler dokumentation | Teknisk datablad - El-kabler
| Plastrør | Kabelrør med træktråd |  | Wavin | 44 | 4 | WAVIN PEH Kabelrør med Træktråd Datablad-5 WAVIN PEH Kabelrør med Træktråd Datablad-6 Wavin_elinstallationsrør i plast_Leverandørerklæring | Leverandørerklæring | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Elinstallationer\Wavin - kabelrør\WAVIN PEH Kabelrør med Træktråd Datablad-5.pdf | 2020-03-01
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Elinstallationer\Wavin - kabelrør\WAVIN PEH Kabelrør med Træktråd Datablad-6.pdf | 2020-03-24
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Elinstallationer\Wavin - kabelrør\Wavin_elinstallationsrør i plast_Leverandørerklæring.pdf | -
| Kabelbrønd | Kabelbrønd |  | Wawin | 44 | 4 | WAVIN PEH Kabelbrønd Datablad Wavin_elinstallationsrør i plast_Leverandørerklæring | Leverandørerklæring | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Elinstallationer\Wavin - kabelrør\WAVIN PEH Kabelbrønd Datablad.pdf | 2020-03-01
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Elinstallationer\Wavin - kabelrør\Wavin_elinstallationsrør i plast_Leverandørerklæring.pdf | -
| installationsrør | Trækrør | INFLEX HALOGENFRI | Pipelife | 44 | 4 | 201030 datablad | Trækrør til elkabler, halogenfri (=ftalatfri). Mangler erklæring (SH).
| Installationsrør | Halogenfrie fleksible plastrør | Halogenfrie fleksible plastrør | Pipelife | 44 | 4 | hf_fleksible_januar_2016_korr.pdf Pipelife Reach.pdf
| Installationskabler | Installationskabler, halogenfri | Installationskabler | Waskönig + Walter | 44 | 4 | dk05 basic 3-7g1,5-2,5.pdf 08_REACH_RoHS_DE-EN.pdf (leverandørerklæring)
| Installationskabel | Installationskabel halogenfri | EXQ 90 Lite 1G6 grå R100 | Reka Cables | 44 | 4 | datablad ... exq 90 lite eca 19022019.pdf REACH-RoHS eng 3.3.2023.pfd (leveandørerklæring)
| Datakabel | Kabel | Brand Rex - Cat6Plus | Levinton | 44 | 4 | brand-rex-copper-cables---cat6plus---communication-cable-u-utp.pdf Leviton Manufacturing UK Datacom REACH & RoHS January 2023.pdf
| Installationskabel | Installatiosnkabel | Superflex Dca 90 HF grå 4X6 T1000 | GENERAL CAVI SPA | 44 | 4 | 177-fe0d_flex_0_6_1_kv.pdf Letter GNC Eng 09-02-2023_signed.pdf
| installationskabel | installationskabel halogenfri | INST.KAB.HFALM (N)A2XH 4X16MM² TR1500 | TT CABLES NORDIC UAB | 44 | 4 | hik-al-m hr-en.pdf REACH Declaration of Conformity 17.1.2023.pdf
| strøm kabel | kabel | Downlight H05V2V2-F 3G1,5mm² sort 90°C R50 | ASCABLE-RECAEL, SA | 44 | 4 | DECOM REACH (ESP-ING 1-2023) (leverandørerklæring) etp-21 h05v2v2-f cpr (ing).pdf
| Trækrør |  | Hekaplat-R (coils) | Hegler | 44 | 4 | Vorlage-Englisch-E-Mail-Hr.Mauder-aktuell-Richtlinien-Elektro-RoHS DOC300323-30032023153651 | Ø50 mm trækrør, dder føres ind i teknikskabet i de enkelte huse.
| Gennemføringskabel |  | Gennemføringskabel | Storm | 44 | 4 | Storm Gennemføring kabel.pdf Storm rør og gennemføring_leverandørerklæring.pdf | Har leverandørerklæring
| Elkabler | Flere produkttyper - se dokumentatioen for alle kabelnavnene. | ELECTRICA kabler | Solar | 44 | 4 | ENV1.2 indicator 44_TTCable.pdf Materialeliste inkl. fotos_Solar | El-kabler. Fra projekt: (Da der fremgår mange kabler på materialelisten har Auditor fået bekræftet ved elektriker at alle kablerne på DGNB-erkæringen bliver anvendt i projektet.)
| Trækrør | Flexrør halogenfri | HFXP Turbo Eco 16 SW 50M HFXP Turbo Eco 20 SW 50M Dietzel FLEXRØR HALOGENFRI | Dietzel, Solar | 44 | 4 | Materialeliste inkl. fotos_Dietzel Manufactors deklaration Dietzel GmbH 19.10.2022
| Elkabler | Halogenfri | Supra Skyflex 4x2 5h Supra Skyflex 2x4 0h Supra Skyflex 2x2 5h | Jenving | 44 | 4 | NOR.2B.1_Y193_C12.15_pro Supra skyflex-4x2_5h-frhf NOR.2B.1_Y193_C12.15_pro Supra skyflex-2x4_0h-frhf NOR.2B.1_Y193_C12.15_pro Supra skyflex-2x2_5h-frhf NOR.2B.1_Y193_C12.15_CE Supra skyflex | Leverandørerklæring
| Elkabler |  | CABLE CAT6A U/FTP 4X2XAWG23 LSZH, Class Dca | EFB elektronik | 44 | 4 | DK-ICD6AUFW.500-V1_EN NOR.2B.1_Y190_C12.15_Pro PDS kabel Cat6a DoC-DK-ICD6AUFWxxx-V1-ROHS
| PDS kabel |  | PDS kabel | EFB Elektronik Nordic | 44 | 4 | NOR.2B.1_Y190_C12.15 Datablad Cat 6 DK-ICD6AUFW.500-V1.pdf NOR.2B.1_Y190_C12.15_Pro PDS kabel Cat6a DoC-DK-ICD6AUFWxxx-V1-ROHS.pdf
| Bus cable |  | EIB/KNX FRNC | Faber | 44 | 4 | Datasheet_bus_eib_knx_frnc.pdf NOR.2B.1_Y190_C12.15 KNX BUS KABEL erklæring.pdf
| uPVC flexrør | kabelinstallationer, korrugerede flexrør | uPWC elektrikerrør | Wawin | 44 | 4 | Wavin Trækrør- datablad Wavin_elinstallationsrør i plast_Leverandørerklæring
| Datakabel |  | CAT 6 U/UTP HF | JMV Cables | 44 | 4 | DOC - JMV CAT Datakabler NOR.2B.1_Y193_C12.15_datasheet-Cat-6 kabel
| Mikrofon kabel |  | MLC-152/SW - Microphone Cable | Monacor | 44 | 4 | MLC-152-DK-ROHS-REACH.pdf NOR.2B.1_Y193_C12.15_Datasheet-mlc-152-sw -mikrofon kabel
VENTILATION
| Akryl masse til teknisk brandbeskyttelse omkring rør ved gennembrydninger | Brandhæmmende akryl | Protecta FR Acrylic | Protecta | 12 | 3 | Sikkerhedsdatablad | VOC-indhold: 4,6g/l Ingen klorparaffiner eller blødgørere. Har dog EMICOE | PROTECTA FR ACRYLIC | 2017-05-16
|  |  | Protecta Board | Protecta |  |  | Sikkerhedsdatablad Tekniskdatablad
CEMENT
| Cement |  | Lip, Hvidcement | LIP | 9 | 4 | Sikkerhedsdatablad |  | LIP_Hvidcement-DK_da_DK-219520 sikkerhedsdatablad A | 2018-07-10
| Cement |  | Lip, Special Cement | LIP | 9 | 4 | Sikkerhedsdatablad |  | 272_E1 - Murer - LIP_Special_Cement-DK_da_DK-195975 SIKKERHEDSDATABLAD | 2018-09-11
MØRTEL
| Fliseklæb |  | LIP Multi Fliseklæb (grå) | LIP | 8 | 4 | Sikkerhedsdatablad EMICODE |  |  | 2019-02-01
[9 empty] | LIP_Multi_Fliseklæb_(grå)-DK_da_DK-232479 SIKKERHEDSDATABLAD 3647_lip-multi-FLISEKLÆB_GRÅ_plusr_lip-en_EMICODE | 2017-04-06 | 2022-04-06
| Fliseklæb |  | Lip Multi Fliseklæb Let | LIP | 8 | 4 | Sikkerhedsdatablad EMICODE |  |  | 2019-02-01
[9 empty] | LIP_Multi_Fliseklæb_Let-DK_da_DK-232483 SIKKERHEDSDATABLAD 3582_lip-multi-FLISEKLÆB-LET_plusr_lip-en EMICODE | 2017-03-01 | 2022-03-01
| Fliseklæb | Væg / gulv | PCI Flexmørtel S1 Rapid | PCI Für Bau-Profis | 8 | 4 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad EMICODE | Opfylder EMICODE EC1+ |  | 2019-11-26
2018-05-01
[10 empty] | 2020-02-19 | 2025-02-19
| Mørtel | Reparationsmørtel Gulv, væg og loft Indedørs og udendørs | PCI Nanocret R2 | PCI Für Bau-Profis | 8 | 1 | Sikkerhedsdatablad Teknisk Datablad |  |  | 2020-04-24
2013-04-01
| Mørtel | Svømmefugemørtel | PCI Seccoral 2K Rapid | PCI | 8 | 4 | PCI_Seccoral®_2K_Rapid_Licensing_GEV_EMICODE_(EC1_PLUS) PCI_Seccoral®_2K_Rapid_Sikkerhedsdatablad_DK_DA PCI_Seccoral®_2K_Rapid_Teknisk_datablad_DK_DA (1) | Har EMICODE EC1 | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\PCI Seccoral 2K Rapid svømmefugemørtel\PCI_Seccoral®_2K_Rapid_Licensing_GEV_EMICODE_(EC1_PLUS)_.pdf | 2020-12-01 | 2025-12-01
| Mørtel | Fleksibelt fugemørtel | PCI nanofug | PCI | 8 | 4 | PCI_Nanofug®_Sikkerhedsdatablad_DK_DA PCI_Nanofug®_Licensing PCI_Nanofug®_Premium_Teknisk_datablad_DK_DA | Har EMICODE EC1
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\PCI nanofuge fleksibel fugemørtel\PCI_Nanofug®_Licensing_.pdf | 2021-04-07 | 2026-04-07
| Mørtel | Fleksibelt fugemørtel | PCI nanofug Premium | PCI | 8 | 4 | PCI_Nanofug®_Premium_Sikkerhedsdatablad_DK_DA PCI_Nanofug®_Premium_Teknisk_datablad_DK_DA PCI_Nanofug®_Premium_Licensing_GEV_EMICODE_(EC1_PLUS_R)_ | Har EMICODE EC1
[9 empty] | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\PCI nanofuge Premium fleksibel fugemørtel\PCI_Nanofug®_Premium_Licensing_GEV_EMICODE_(EC1_PLUS_R)_.pdf | 2017-08-28 | 2022-08-28
| Mørtelfuge | Fliseklæb | LIP Multifuge | LIP | 8 | 4 | LIP Multifuge - Emicode EC1plus LIP Multifuge - Produktblad LIP Multifuge - SDS | Har EMICODE EC1plus | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Fuge\LIP multifuge\LIP Multifuge - Emicode EC1plus.pdf | 2017-04-06 | 2022-04-06
| Vandtætningsmemebran | Mørtel & Beton | VELOSIT® WP 120 | VELOSITE GmbH | 9 | 3 | Velosit_TDS-WP-120-DK Velosit-Sikkerhedsdatablad-2020 | Har ingen EMICODE Lav VOC værdi <0,1%
| Universal fliseklæber | Fliserklæber | PCI Nanolight | PCI | 8 | 4 | PCI_Nanolight®_Licensing_GEV_EMICODE_(EC1_PLUS) PCI_Nanolight®_Sikkerhedsdatablad_DK_DA PCI_Nanolight®_Teknisk_datablad_DK_DA | Har EMICODE EC1plus | \\Arh-server\arh_data\1000-3999\3000-050\04_Aarhus\Produktudvikling\DGNB\ENV1.2 - MOE Database\Materialer - dokumentation\Mørtel_fliseklæber\PCI Nanolight fliseklæber\PCI_Nanolight®_Licensing_GEV_EMICODE_(EC1_PLUS).pdf | 2020-06-18 | 2025-06-18
| Klæbemasse til brandbeskyttelse | Klæber | Consilt Klæber | Roockwool | 13 | 4 | SDS_conlit-klaeber-gb-en TDS_conlit_klaeber_en DGNB Statement CONLIT Klæber Indikatorer
[5 empty] | 42 | 4
[5 empty] | 43 | 4
| Limmørtel | Limmørtel | LIP grå limmørtel | LIP | 8 | 4 | LIP Grå Limmørtel Datablad LIP Grå Limmørtel SDS lip_limmoertel_uk_EC1+ | Fuge (limmørtel) mellem fliser på vægge og gulve badeværelser/wc'er.
PRIMER/VÅDRUMSMEMBRAN
| Primer | Universalprimer | Lip Primer 54 | LIP | 9 | 4 | Sikkerhedsdatablad EMICODE |  | 272_E1 - Murer - LIP_Primer_54-DK_da_DK-195968 SIKKERHEDSDATABLAD lip-PRIMER-54_3745-plus_lip-en_EMICODE | 11-09-2018
[10 empty] | 2017-07-17 | 2022-07-17
| Primer | Universalprimer | Lip primer 54 1k |  | 9 | 4 | lip_primer_54_DS.pdf LIP_Primer_54-SDS.pdf lip_primer_54_EC1+.pdf | Efter udførelsesønsker er LIP 2k blevet erstattet/ændret til LIP 1k under udførelsen. Der findes altså ferieboliger med enten 1k eller 2k. |  | 2019-02-05
[10 empty] | 2012-08-21 | 2017-08-21
| Primer | Universalprimer | Lip primer 54 2k |  | 9 | 4 | lip_primer_54_DS.pdf LIP_Primer_54-SDS.pdf lip_primer_54_EC1+.pdf lip_2k_vaadrumssystem_dk.pdf | Vådrumssæt
| Vandtætnings-membran |  | Lip Vandtætningsbinder | LIP | 9 | 4 | Sikkerhedsdatablad EMICODE |  | LIP VS 30 Vandtætningsmembran - SDS Produktdata lip_vs_30_vandtaetningsmembran LIP VS 30 Vandtætningsmembran - Emicode EC1plus
| Vandtætnings-membran |  | Lip Vandtætningsbinder 1k, VS30 |  | 9 | 4 | lip_vs_30_DS LIP_VS_30_SDS lip_vs30_uk_EC1+ lip_vs30_saet_dk
| Vandtætnings-membran |  | Lip Vandtætningsbinder 2k |  | 9 | 4 | LIP_Vandtætningsbinder_DS LIP_Vandtætningsbinder_SDS LIP_Vandtætningsbinder EC1+ lip_2k_vaadrumssystem_dk.pdf | Vådrumssæt
| Planemixprimer, primer | Cementbaseret afretningsmateriale, indendørs anvendelse | PlanemMixPrimer | Alfix | 8 | 4 | Alfix_planemixprimer_EC1+ dk_pi_0.405_planemixprimer dk_sdb_4405_planemixprimer
| Vådrumsprimer |  | Vådrumsprimer | Alfix | 9 | 4 | dk_miljodatablad_vaadrumsprimer dk_pi_0.403_primer dk_sdb_4403_primer | Celco
| Primer | Epoxymaling | Teknozinc 80SE | Teknos | 16 | 4? |  | Behandling af stålbjælker
FORMOLIE
|  | Betonelementer | Bencon VA Slip | Bencon A/S | 14 | 1 | Sikkerhedsdatablad Teknisk datablad | Faresymbol: ''Advarsel'' Kan kun godkendes til niveau 1. | Bencon Va slip_v1.1 155_datablad-bencon-va-slip | 14-03-2016 02-11-2017
| Formolie | Betonelementer | BASF Masterfinish RL 211 | CRH | 14 | 4 | Masterfinish-rl-211 - 2020-08
| Formolie | Formolie | VA Slip | Bencon A/S | 14 | 4 | Bencon_DGNB_VA_slip_erklæring Bencon Va slip_SDS Datablad Bencon VA-slip 2021 | Fundamenter
| Formolie | Beton | Doka-OptiX | Doka | 14 | 4 | Doka Optix formolie (teknisk datablade og sikkerhedsdatablad).pdf Doka Optix Sikkerhedsdatablad engelsk.pdf | Emulsion og uden faremærkninger/-sætninger.
| Betonslipmiddel | Beton | Bio Clean | PERI | 14 | 4 | PERI_BioClean_TDS_SDS | Blue angel
| Formslipmiddel | Støbning | Sika Seperol MB-507 | Sika | 14 | 1 | Sika_Separol MB-507_TDS Sika_Separol MB-507_SDS | VOC-fri
| Formolie |  | Pieri Decobio 320 | GCP Applied Tecnologies | 14 | 3 | GCP Applied Technologies_PIERI Decobio 320_DGNB #14 GCP Applied Technologies_PIERI Decobio 320_SDS GCP Applied Technologies_PIERI Decobio 320_TDS
| Formolie |  | Masterfinish RL 211 | Master Builders | 14 | 4 | Master Builders_Masterfinish RL211_SDS Master Builders_Masterfinish RL211_TDS
| Formolie |  | Trennfit Pure | Max Frank | 14 | 4 | Max Frank_Trennfit Pure_SDS Max Frank_Trennfit Pure_TDS | Blauer Engel
| Forskallingsolie |  | Q8 da Vinci 8 | Q8 Oils | 14 | 1 | Q8 Oils_Q8 Da Vinci 8_DGNB 2016 #14 Q8 Oils_Q8 Da Vinci 8_DGNB 2020 #14 Q8 Oils_Q8 Da Vinci 8_SDS Q8 Oils_Q8 Da Vinci 8_TDS
| Forskallingsolie |  | TRENN QUICK BA | Gottfred_Petersen | 14 | 4 | Gottfred Petersen_Trenn Quick BA_SDS Gottfred Petersen_Trenn Quick BA_TDS | Blauer engel
STØVBINDER/BETONFORSEGLING
|  | Støvbinder | ProGold Microdispersers Grunder ekstra | PPG | 3 | 4 | Progold SDS ProGold-Microdisperser-Ekstra-TDS Progold EU-blomst | Bindemiddel 100 % acryl Mærket med EU-label
| Membran | membran på nyudstøbt hærdende beton | MasterKure 127WB | Master Builders Solution | 3 | 4 | mbs-masterkure-127wb-db.pdf MBS-MasterKure-127-WB-msds | terrændæk og fundament
| Overfladebehandling beton | curing til efterbehandling, forsejling og hærdning beton, overfladebehandling indvendigt | Bro-Cure RTU | Haucon | 3 | 4 | 3021123-Bro-cure-ENV12-20-1.1-DK.pdf 3021123-Bro-Cure-RTU_4.2-SDS-DK.pdf | terrændæk og fundament
TAGKLÆBER
| Kold tagklæber | Klæbning af overlæg og inddækninger, samt til reparation og tætning ved tagdækninger | Icopal Tagklæber | Icopal | 25 | 2 | DGNB - Erklæring_ Icopal Tagklæber_11-2018 SD_Taglæber_Icopal Produktdatablad_Icopal-tagklaeber
| Kold tagklæber | Klæbning af overlæg og inddækninger, samt til reparation og tætning ved tagdækninger | Tagtæt 543 | Danalim | 25 | 2 | DGNB_Indikator_25-ENV 1-2_Leverandørerklæring_Danalim_Tagtæt 543_26.02.2020 Produktdatablad_Tagklæber_543 SD_Tagklæber_543 | Tilbagmeldingen fra Danalim var kvalitetstrin 2 da den ikke overholder indholdet af opløsningsmidler.
| Membran svindfri | Vandtætning af konstruktioner under terræn | Hydra 1K Svindfri | Haucon | 25 | 4? | 3061020-HyDra_1K_Svindfri-ENV12-20-2.0-DK.pdf HyDra-1K-Svindfri-ver-1.pdf 3061020-HYDRA-1K-SVINDFRI_2.3-TDS-DK.pdf | Afklaring omkring CLP vs. Giscodes pågår. Når GBC kender svaret kan produkt måske overholde trin 4. Jf. mail d. 6. september.
| Membran | vandtætning og radonsikring af betonkonstruktion | Hydra-Sam 1,5 | Haucon | 25 | 4? | 3062010-HyDra_SAM_15_Wall-ENV12-20-1.0-DK.pdf 3062010-HyDra-SAM-15-Wall_2.1-TDS-DK.pdf | Afklaring omkring CLP vs. Giscodes pågår. Når GBC kender svaret kan produkt måske overholde trin 4. Jf. mail d. 6. september.
| Bitumenmembran | vandtætning af betonkonstruktion | Hydra 2K reaktiv | Haucon | 25 | 2 | 3061042-HyDra_2K_Reaktiv-ENV12-20-2.0-DK.pdf 3061040-HyDra-2K-Reaktiv_3.3-TDS-DK.pdf HyDra-2K-Reaktiv-A-komp.-ver-1.pdf HyDra-2K-Reaktiv-B-komp.-ver-1.pdf | Påsmøring af insitu-støbte kældervægge, udvendigt (side mod jord).
| Reperationspasta | Vandtætning | Roof7 | Tec7 | 25 | 1 | roofnovatechtecv2022-05-16-14-07-16dk.pdf roof-sds-dk-190711.pdf | Vandtætning tagvand hvor bæringer bores fast (VVS'er).
| Klæbeasfalt, tagklæber | klæbning af tagpap | Klæbeasfalt | Phønix Tag Materialer | 25 | 2 | klæbeasfalt-dk_da_dk-259834_2023-01-24.pdf klaebeasfalt_Datablad.pdf | Klæbning af tagpap
| Murpap |  | PF Murpap / PF 2000 | Icopal | 25 | 4 | Icopal_PF Murpap_DGNB #25 Icopal_PF Murpap_EPD Icopal_PF Murpap_SDS Icopal_PF Murpap_TDS Icopal_PF Murpap_DoP
| Murpap |  | GF Murpap / GF 2000 | Icopal | 25 | 4 | Icopal_GF Murpap_DGNB #25 Icopal_GF Murpap_TDS
| Murasfalt |  | Murasfalt | Icopal | 25 | 2 | Icopal_Murasfalt_DGNB #25 Icopal_Murasfalt_SDS
| Murasfalt 2000 |  | 2000 Murasfalt | Icopal | 25 | 4 | Icopal_Murasfalt 2000_DGNB #25 Icopal_Murasfalt 2000_SDS Icopal_Murasfalt 2000_TDS
| Asfaltgrunder |  | Asfaltgrunder | Icopal | 25 | 2 | Icopal_Asfaltgrunder_DGNB #25 Icopal_Asfaltgrunder_SDS
| Asfaltgrunder 2000 |  | Asfaltgrunder 2000 | Icopal | 25 | 4 | Icopal_Asfaltgrunder 2000_DGNB #25
| Taggrunding | Grundingsasfalt | Grundingsasfalt | Phønix | 25 | 0 | Phønix_Grundingsasfalt_SDS Phønix_Grundingsasfalt_TDS Phønix_DGNB 2016 Phønix_DGNB 2020
| Tagasfalt |  | Tagasfalt | Icopal | 25 | 2 | Icopal_Tagasfalt_SDS Icopal_Tagasfalt_TDS
VINDUER OG DØRE
| Vinduer/døre |  | Energy 200 | Velfac | Indikator 1 | 4 | 00_DGNB_beskrivelsesdokument_Ribo_træ_alu 01_VELFAC DGNB-dokumentation_06.2021
[5 empty] | Indikator 19 | 4
[5 empty] | Indikator 30 | 4
[5 empty] | Indikator 35 | 4
[5 empty] | Indikator 42 | 4
[5 empty] | Indikator 45 | 4
| Vinduer/døre |  | RIBO 200 | Velfac | Indikator 1 | 4 | 00_DGNB_beskrivelsesdokument_V200E 01_VELFAC DGNB-dokumentation_06.2021
[5 empty] | Indikator 19 | 4
[5 empty] | Indikator 30 | 4
[5 empty] | Indikator 42 | 4
[5 empty] | Indikator 45 | 4
| Ovenlysvinduer | Overfladebehandling | Akrylovenlys | Velux | Indikator 33 | 4 | DGNB criteria_Akrylovenlys_1000x1000 17090-152_vc_domex_akrylovenlys_brochure_v1-0_04 EN12101-2 Akryl og Glasovenlys
|  | Plast |  |  | Indikator 35 | 4
| Vinduer | maling | Rationel AURAPLUS | Rationel | Indikator 1 | 4 | 100221_Rationel_DGNB_dokumentation_120922 (1) 00_DGNB_beskrivelsesdokument_Rationel_AURAPLUS Dansk indeklimamærke certifikat 547_DK Mappe ''Datasheet''
|  | imprægnering og toplak |  |  | Indikator 19 | 4
|  | Overfaldebehandling |  |  | Indikator 30 | 4
[5 empty] | Indikator 42 | 4
[5 empty] | Indikator 45 | 4
GULVBELÆGNING/LAK
| Vinyl | Vinylgulve | Planum Classic 55 | Ege | 7 | 4 | Planum_Classic_55_datablad.pdf IAC GOLD - Planum Forte 100 & Planum Classic 55.pdf REACh_Declaration_No SVHC TO EGE Stamped
| Gulvlak | Toplak til larkerede trægulve | Gulvlak | Junckers | 21 | 4 | F+4.1-GulvLak++Produktinformation-DK-20230405-114156.pdf GULVLAK_DK_SDS.pdf | Har Giscode W2+
TRÆBESKYTTELSE
| Klemmelister og bundremme | Klemmelister og bundremme | Latvia Timber | Latvia Timber International | 29 | 3 | Latvia Timber NTR-A Certificate Latvia Timber NTR-Gran Certificate Tanalith+3475+SDS+English (2) | Har NRT AB Klasse 3 Træfacade-konstruktion
TRÆ/PLADER
| OSB-plade |  | Swiss Krono OSB | Swiss Krono | 48 | 4 | OSB_ProductDatasheet_EN Swiss Krono OSB Blauer Engel | Har Blauer Engel - Køkken sønderborg
| Spånplade |  | Spånplade Kronospan | Kronospan | 48 | 4 | Kronospan spånplade svanemærkecertifikat | Har svanemærke - køkkener
| Overflademateriale | High pressure laminate | Duropal HPL | Duropal HPL | 48 | 4 | Duropal HPL certificate-blue-angel-the-environmental-label-ral-de-uz-76-decorative-high-press.pdf | Har Blauer Engel - køkkener
| Brandplade | i letvægsskillevægge og massive vægge | Brandplade 1-S | Würth | 43 | 4 | Brandplade_TD Würth_Brand_indikator42
| brandimprægneret træprofil | Brandimprægnering til Embla Thermowood | FRX brandimprægneret (Fire-X) | Frøslev Embla Thermowood | 43 | 4 | DGNB-ENV1.2-erklæring-indikator 43 Frøslev FRX brandimprægneret.pdf ydeevnedeklaration-dop-nr.-ft-23.pdf
| Støbekrydsfiner |  | Basic støbekrydsfiner Film faced Plywood | Basic | 45 | 4 | BASIC Støbekrydsfiner 1250x2500 mm Datablad BASIC Støbekrydsfiner 1250x2500 mm DGNB
| Krydsfinerplade |  | Fyr krydsfiner Raw Dop Plywood 6.5mm | RAW | 48 | 2 | raw-dop-plywood_65mm_015 | Er klassificerede E1
| Cementbundet spånplade | Indvendig byggeplade, cement og bløødtræsfiber | duripanel | Siniat, Etex | 48 | 2 | sds_duripanel dop_duripanel | Er klassificerede E1
ISOLERING
| Trykfast isolering |  | Kooltherm K3 | Kingspan | 44 | 4 | Kingspan_Kooltherm K3_DoP Kingspan_Kooltherm K3_EPD Kingspan_Kooltherm K3_ulvisolering Kingspan_Kooltherm DGNB Kingspan_Kooltherm ECO Kingspan_Kooltherm SDS
| Trykfast isolering | Udvendigt vægpanel | Kooltherm K5 | Kingspan | 44 | 4 | Kingspan_Udv. vægpanel, Kooltherm K5_EPD Kingspan_Kooltherm DGNB Kingspan_Kooltherm ECO Kingspan_Kooltherm SDS
| Papirisolering |  | Papirisolering | Isocell | 44 | 0 | Isocell_Papirisolering_DoP Isocell_Papirisolering_EPD Isocell_Papirisolering_EPD2 Isocell_Papirisolering_ETA Isocell_Papirisolering_FSC Isocell_Papirisolering_Garanti Isocell_Papirisolering_montage Isocell_Papirisolering_SDS Isocell_Papirisolering_TDS
| Termisk isolering |  | Eurobatex HF | Union foam | 43 | 4 | Unifoam_Eurobatex_DoP Unifoam_Eurobatex_Lev_DoP Unifoam_Eurobatex_Leverandør_DoP Unifoam_Eurobatex_TDS
| Rørisolering |  | 800 Rørskål | Rockwool | 43 | 4 | Rockwool_Rørskål_Brochure Rockwool_REACH
| Rørisolering |  | 0 | Isover | 43 | 4 | Isover_Climcover Lamella Alu2_DoP Isover_Climcover Lamella Alu2_EPD Isover_Climcover Lamella Alu2_SDS Isover_Climcover Lamella Alu2_TDS Isover_Climcover Lamella Alu2_TDS2
| Rørisolering |  | Climpipe Section Alu2 | Isover | 43 | 4 | Isover_Climpipe Section Alu2, Alucomfort 7200_DoP Isover_Climpipe Section Alu2_EPD
| Rørskål |  | Hvac Section AluCoat T | Paroc | 43 | 4 | Paroc_Hvac Section AluCoat T_TDS Paroc_Stenuld_PE Paroc_Stenuld_REACH